Ленина 13

| № | Дата | Вид работы | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | март Март | Очистка придомовой территории от снега с применением спецтехники Замена уч-ка разводки канализации в подвале | 681,48 21486,89 |
| 3 | май | Устройство поливочного крана | 2164.61 |
| 4 | июнь | Восстановление освещения в тамбуре и на входе в подъезд | 5677.09 |
| 5 | июнь | Восстановление освещения в тамбуре и на входе в подьезд | 3914.80 |
| 6 | июль | Замена участка стояка ЦО в подвале под кв.3 | 6972.63 |
| 7 | июль | Замена уч-ка стояка и запорной арматуры на системе ЦО в подвале | 18859.88 |
| 8 | июль | Замена участка стояка ЦО кв. 40 | 8402.50 |
| 9 | август | Замена запорной арматуры на стояке ЦО в подвале | 8437,78 |
| 10 | Август | Замена сгона на подводке к радиатору в кв. 22 | 1235,34 |
| 11 |  |  |  |

Ленина 15

| № | Дата | Вид работы | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | январь | Ремонт ввода ХВС в подвале 3 под. | 1833,94 |
| 2 | март | Очистка кровли от снега и сосулек по периметру | 7900 |
| 3 | март | Очистка придомовой территории от снега с применением спецтехники | 681.48 |
| 4 | апрель | Вывоз и утилизация порубочных древесных отходов | 4203,0 |
| 5 | Май | Валка и обрезка деревьев с последующим вывозом | 27979.79 |
| 6 | Июнь | Чистка водосточной системы над кв. 41 | 2000.0 |
| 7 | Апрель | Очистка подвального помещения №1, 2 с последующей укладкой песчаного слоя с привлечением подрядной организации | 25000.0 |
| 8 | июль | Ремонт ступеней и укрепление лестничного марша в подъезде№ 3 | 3504,39 |
| 9 | июль | Ремонт ступеней в подъезде № 1 | 3504,39 |
| 10 | август | Устройство поручней на входе в подъезд 3 | 4367,06 |
| 11 | август | Устройство поручней на входе в подъезд 4 | 4441,98 |
| 12 | август | Замена участка канализации в подвале 3 под | 11482,41 |
| 13 | Сентябрь | Ремонт кровли над кв.23 | 15007,49 |
| 14 | Сентябрь | Устройство поручней на входе в подъезды № 2, 1 | 12376,39 |
| 15 | Октябрь | Замена участков стояков ЦО на чердаке | 15016,79 После повреждения подрядчиками от Кап. ремонта кровли |
| 16 | октябрь | Прочистка системы водоотведения | 27911.60 После повреждения подрядчиками от Кап. ремонта кровли |
| 17 | Октябрь | Аварийный ремонт системы ЦО на чердаке | 17487.17 После повреждения подрядчиками от кап.ремонта |

Ленина 16

| № | Дата | Вид работы | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | январь | Замена участка разводки ЦО в подвале | 7284,45 |
| 2 | Февраль | Замена участка разводки канализации в подвале, 4 под. | 9085,04 |
| 3 | апрель | Ремонт балконной плиты .кв 58. Кв.60 | 11319.57 |

Ленина 27

| № | Дата | Вид работы | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | январь | Выпрямление, закрепление и монтаж козырька над подъездом с применением сварки | 6500 |
| 2 3 | Март Март | Очистка кровли от снега и сосулек по периметру Очистка придомовой территории от снега с применением спецтехники | 8000 681,48 + 2628.57 |
| 4 | апрель | Ремонт ступеней на входе в подъезд 2 | 11286.23 |
| 5 | август | Замена участка разводки ЦО с заменой запорной арматуры | 27763,73 |

Ленина 27к1

| № | Дата | Вид работы | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | январь | Замена уч-ка стояка ЦО в подвале. 1 под | 5069,80 |
| 2 | февраль | Замена участка стояка ЦО в подвале, 1 под. | 6601,38 |
| 3 | март | Очистка кровли от снега и сосулек по периметру, очистка балконов в кол-ве 6 шт., очистка козырьков в кол-ве 4х шт., очистка снега над кв. 35 | 10800 |
| 4 | март | Очистка придомовой территории от снега с применением спецтехники | 681.48 + 2628.57 |
| 5 | октябрь | Восстановление уличного освещения 4 под. | 2323,19 |

Ленина 28

| № | Дата | Вид работы | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | Апрель март | Поверка приборов учета, установленных на системе отопления Очистка придомовой территории от снега с применением спецтехники | 4650.0 681.48 |
| 3 | май | Ремонт ступеней на входе в подъезд №3 | 8883.93 |
| 4 | июнь | Гидроизоляция ввода ЦО в подвале | 3830.25 |
| 5 | июнь | Ремонт трубопровода канализации в подвале. Закрытие ревизии | 4971.41 |
| 6 | апрель | Очистка подвального помещения №4 с привлечением подрядной организации | 15000,0 |
| 7 | Июль | Изготовление реестра собственников | 750,0 |
| 8 | Август | Установка светильника в тамбуре 1 под. | 2380,91 |
| 9 | август | Ремонт входного порога 4 под. | 5202,93 |
| 10 | октябрь | Восстановление освещения в тамбуре 4 под. | 3378,27 |
| 11 | октябрь | Ремонт разводки ЦО в подвале | 8423,50 |
| 12 | Октябрь | Замена радиатора в кв 22 | 10728,27 |
| 13 | Октябрь |  |  |

Ленина 37

| № | Дата | Вид работы | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | январь | Замена участка стояка ЦО в подвале | 4646,20 |
| 2 3 | Март март | Очистка кровли от снега и сосулек по периметру, очистка балконов в кол-ве 11 шт., очистка козырьков в кол-ве 6 шт., очистка кровли от снега над кв. 46 Очистка придомовой территории от снега с применением спецтехники | 14400 681.48 |
| 4 | май | Ремонт ступеней на входе в подъезд №2 | 30675.36 |
| 5 | май | Ремонт фасада | 30829.60 |
| 6 | май | Замена запорной арматуры на узле ЦО в подвале | 1833.02 |
| 7 | Май | Ремонт кровли над кв. 97 ( 50м2) | 43807.01 |
| 8 | март | Ремонт м/п швов кв. 37, 40, 43, 46, 88 | 48418.91 |
| 9 | Июль | Ремонт площадок перед входами в подъезды (1, 4 под) | 25880,40 |
| 10 | Июль | Ремонт площадок перед входами в подъеды № 1, 5 | 16851,08 |
| 11 | Октябрь | Замена участка стояка ЦО в подвале | 6456,34 |

Ленина 37а

| № | Дата | Вид работы | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | январь | Восстановление освещения на лк, 1эт.2 под. | 3425,74 |
| 2 | январь | Восстановление освещения в тамбуре | 3425,74 |
| 3 4 | Апрель март | Поверка приборов учета, установленных на системе отопления Очистка придомовой территории от снега с применением спецтехники | 4650.0 681.48 |
| 5 | май | Устройство поливочного крана в подвале | 2499.41 |
| 6 | август | Замена запорной арматуры на стояке ЦО в кв. 27 и на радиаторе в кв. 20 | 2796,95 |
| 7 | октябрь | Ремонт межпанельных швов в кв 74 | 17027,36 |
| 8 | Октябрь |  |  |

Ленина 53

| № | Дата | Вид работы | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | февраль | Очистка придомовой территории от снега с применением спецтехники | 4088.88 |
| 2 | Март | Очистка придомовой территории от снега с применением спецтехники | 681.48 + 2628.57 |
| 3 | июль | Изготовление реестра собственников | 810,0 |

Ленина 55

| № | Дата | Вид работы | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | январь | Замена вводного кабеля в квартиру 19 | 2029,16 |
| 2 | Февраль | Очистка придомовой территории от снега с применением спецтехники | 4088,88 |
| 3 | Март | Очистка придомовой территории от снега с применением спецтехники | 681.48 + 2628.57 |

Ленина 59

| № | Дата | Вид работы | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | март | Ремонт стояков ЦО в кв. 28 и на лест. клетке 2-го подъезда | 847,10 |
| 2 | март | Очистка кровли от снега и сосулек по периметру | 5400 |
| 3 | Март | Очистка придомовой территории от снега с применением спецтехники | 681.48 |
| 4 | апрель | Восстановление освещения в тамбуре и на входе в подъезд №4 | 7371.87 |
| 5 | Сентябрь | Замена участка стояка канализации в кв 25 | 12554,92 |

Ленина 63/10

| № | Дата | Вид работы | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | Март Март | Ремонт стояка ЦО в подвале Очистка придомовой территории от снега с применением спецтехники | 1068,98 681.48 |
| 3 | май | Замена запорной арматуры на стояке ЦО в подвале по кв. 67, 70 | 4978.01 |
| 4 | май | Ремонт узла ЦО в подвале | 6094.29 |
| 5 | Май | Замена козырьков над подъездами № 1, 2, 3, 4 (капитальный ремонт) | 349802.0 |
| 6 | Сентябрь | Ремонт кровли в местах протечек над кв 33 | 6248,17 |
| 7 | Сентябрь | Прочистка водосточной трубы над кв 33 и замена зонта над вентканалом | 10000,48 |

Пролетарская 112

| № | Дата | Вид работы | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | февраль | Очистка подвального помещения 1под., 2 под., 3 под.,4 под. | 23088 |
| 2 3 | Март Март | Очистка кровли от снега и сосулек по периметру, очистка балконов в кол-ве 12шт. и козырьков в кол-ве 4 шт, очистка снега над кв. 33 Очистка придомовой территории от снега с применением спецтехники | 10900 681.48 |
| 4 | май | Ремонт межпанельных швов в кв. 46, 49 (30 мп) | 38216.25 |
| 5 | Май | Ремонт кровли над кв. 33 и кв. 50 (115м2) | 106051.69 |
| 6 | Март | Ремонт м/п швов кв 33, 50 (10мп) | 13796. 72 |
| 7 | июль | Изготовление и установка информационных досок (1,2,3,4 под) | 19984,09 |
| 8 | февраль | Очистка подвала с привлечением подрядной организации с 1-го по 4-ый подъезд | 23088.0 |
| 9 | август | Замена участка разводки ГВС в подвале | 8035,90 |
| 10 | сентябрь | Ремонт площадки перед входом в подъезд №2 | 5499,74 |

Пролетарская 112к1

| № | Дата | Вид работы | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | январь | Замена уч-ка стояка ХВС в подвале под кв 3 | 6041,56 |
| 2 | март | Замена запорной арматуры на системе ЦО в подвале | 11778,07 |
| 3 4 | Март Март | Замена участка стояка ЦО в подвале Очистка придомовой территории от снега с применением спецтехники | 5901,27 681.48 |
| 5 | апрель | Ремонт ступеней на входе в подъезд 2 | 5963.58 |
| 6 | май | Замена участка стояка ХВС в кв. 1, 3 | 6983,12 |
| 7 | Август | Замена участка стояка ГВС в кв. 24, 27 | 12521,09 |

Пролетарская 133

| № | Дата | Вид работы | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 | Февраль Февраль Март | Замена запорной арматуры на ГВС, нежилое помещение м-н «Канцтовары» Очистка придомовой территории от снега с применением спецтехники Очистка придомовой территории от снега с применением спецтехники | 3028,73 4088.88 681.48 |
| 4 | апрель | Ремонт леерного ограждения на придомовой территории | 6789,72 |
| 5 | апрель | Ремонт цоколя и фасада 1 под. | 12346,82 |
| 6 | август | Замена участков стояков ГВС в подвале и в кв. 56, 57 | 24824,83 |
| 7 | сентябрь | Замена запорной арматуры на системе ЦО в подвале | 10249,99 |
| 8 | Сентябрь | Ремонт шиферной кровли над кв 73 | 3569,15 |
| 9 | Октябрь | Замена участка стояка ЦО в подвале под кв.73 (57) | 10707.49 |
| 10 | октябрь | Замена участка стояка канализации в подвале 1 под. под н/п «Калужский кондитер» | 12526, 32 |
| 11 | октябрь | Замена участка стояка ЦО в подвале | 6871.94 |

Пролетарская 139

| № | Дата | Вид работы | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 | Февраль март май | Очистка придомовой территории от снега с применением спецтехники Очистка придомовой территории от снега с применением спецтехники Замена участка стояка ГВС 1 под. нежилое пом. «Почта» | 4088.88 681.48 + 2628.57 7749.34 |
| 4 | май | Ремонт цоколя и окраска бордюров на придомовой территории | 17799.40 |
| 5 | июнь | Замена участка стояка ГВС, кв 26 | 6488.93 |
| 6 | июль | Замена участка стояка ЦО в кв. 7, кв. 11 | 9974.01 |
| 7 | Апрель | Вывоз и утилизация порубочных древесных отходов | 8406.0 |
| 8 | сентябрь | Замена почтовых ящиков в подъезде № 6 | 12101,55 |

Пролетарская 157

| № | Дата | Вид работы | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | апрель | Ремонт леерного ограждения на придомовой территории | 6635,58 |
| 2 | апрель | Поверка приборов учета, установленных на системе отопления | 24100.0 |
| 3 | октябрь | Устройство отмостки на торце и фасаде дома | 200753.37 |

Чижевского 7

| № | Дата | Вид работы | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | апрель | Ремонт стояков ГВС и ХВС , кв. 21, 25 | 25197,22 |
| 2 | апрель | Замена запорной арматуры на стояке ГВС на чердаке и в подвале | 6526,72 |
| 3 | Март | Очистка придомовой территории от снега с применением спецтехники | 681.48 |
| 4 | Июнь | Замена запорной арматуры на узле ЦО 1 под. | 846.04 |
| 5 | Июль | Замена участка стояка ЦО и подводки к радиатору в кв. 21 | 8436.10 |

Чижевского 14

| № | Дата | Вид работы | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Март | Очистка придомовой территории от снега с применением спецтехники | 681.48 |
| 2 | май | Валка деревьев и санитарная обрезка с последующим вывозом | 41757.8 |
| 3 | июль | Закрепление козырька подъезда 4 с использованием сварочных работ | 6000р |

Чижевского 18

| № | Дата | Вид работы | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | март | Ремонт расширительного бака на чердаке | 1656,02 |
| 2 | Март | Очистка придомовой территории от снега с применением спецтехники | 681.48 |
| 3 | август | Ремонт площадок перед входами в подьезды 1, 2 и ремонт цоколя | 40322,26 |
| 4 | октябрь | Снос и вывоз дерева | 24178.83 |

Баррикад 140

| № | Дата | Вид работы | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 | Февраль Февраль Март | Ремонт поэтажного электрического щита, 4 под. 1 эт. Очистка придомовой территории от снега с применением спецтехники Очистка придомовой территории от снега с применением спецтехники | 7393,82 4088.88 681.48 |
| 4 | апрель | Поверка приборов учета, установленных на системе отопления | 31050,0 |
| 5 | Март | Ремонт м/п швов кв. 45, 59, 118 | 25217,09 |
| 6 | Июль | Восстановление освещения во 2-ом подъезде | 2836,93 |
| 7 | август | Ремонт входных порогов 6 под | 5023,84 |
| 8 | Сентябрь | Замена врезки на системе ЦО в 4 ом подъезде | 7180,73 |
| 9 | октябрь | Остекление лестничных клеток 2 под.5 этаж | 5848,75 |

Теренинский 2

| № | Дата | Вид работы | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Март | Очистка придомовой территории от снега с применением спецтехники | 681.48 |
| 2 | Апрель | Ремонт ступеней входа в подъезд №1 | 10414,19 |
| 3 | Октябрь | Замена запорной арматуры на стояке ЦО в подвале под кв 9 | 7580.74 |

Суворова 151

| № | Дата | Вид работы | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | март | Замена уч-ка стояка ХВС в подвале | 6957,18 |
| 2 | Март | Очистка придомовой территории от снега с применением спецтехники | 681.48 |
| 3 | июнь | Гидроизоляция ввода ЦО в подвале | 3958.80 |
| 4 | июнь | Замена запорной арматуры на узле ЦО 1 под. | 916.84 |
| 5 | июнь | Замена запорной арматуры на стояке ГВС в подвале под кв. 17 | 6439.31 |
| 6 | июль | Замена участка стояка ГВС в кв. 17 | 10741.90 |

Суворова 153к3

| № | Дата | Вид работы | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | Март апрель | Очистка придомовой территории от снега с применением спецтехники Замена рубильника ВРУ | 681. 48 5011,15 |
| 3 | июнь | Замена подводки к радиатору в кв 45 | 426.70 |
| 4 | октябрь | Герметизация примыкания плиты козырька кв 38 | 10342,76 |

В. Андриановой 62

| № | Дата | Вид работы | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | Февраль март | Очистка придомовой территории от снега с применением спецтехники Ремонт ВРУ | 4088, 88 17586,09 |
| 3 | март | Очистка кровли от снега над кв. 66 и балконов в кол-ве 2хшт. | 7400 |
| 4 | Март | Очистка придомовой территории от снега с применением спецтехники | 681.48 |
| 5 | июнь | Замена участка стояка канализации в подвале под кв.50 | 13544.56 |
| 6 | май | Вывоз и утилизация порубочных древесных отходов | 2802.0 |
| 7 | Август | Ремонт отмостки | 9478,22 |
| 8 | сентябрь | Восстановление уличного освещения в 3 под. | 7798,27 |
| 9 | Сентябрь | Замена участка стояка ЦО в подвале под кв. 52 | 5624,02 |
| 10 | Сентябрь | Замена участка стояка канализации по д кв. 49. 52 | 25234,80 |
| 11 | Октябрь | Ремонт стояка ЦО в подвале под кв. 21 | 3465,12 |

В. Андриановой 68

| № | Дата | Вид работы | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | январь | Замена подводки к радиатору, кв 48 | 914,74 |
| 2 | февраль | Замена подводки к радиатору, кв 48 | 1194,08 |
| 3 | апрель | Установка комплекта термопреобразователей (на приборе учета отопления) | 4150,0 |
| 4 | Апрель | Вывоз и утилизация порубочных древесных отходов | 5604.0 |
| 5 | октябрь | Замена участка разводки и стояков ЦО по кв 50. 51 в подвале | 18762.21 |

В. Андриановой 20

| № | Дата | Вид работы | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 | Февраль Март май | Очистка придомовой территории от снега с применением спецтехники Очистка придомовой территории от снега с применением спецтехники Замена запорной арматуры на системе ЦО в подвале | 4088.88 681.48 21408.92 |

Московская 180

| № | Дата | Вид работы | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | Январь Февраль | Замена участка стояка ХВС, кв. 52 Очистка придомовой территории от снега с применением спецтехники | 5594,99 4088.88 |
| 3 | март | Очистка кровли от снега и сосулек по периметру, очистка балконов в кол-ве 10 шт., очистка козырьков в кол-ве 4х шт | 9000 |
| 4 | март | Демонтаж кровельного покрытия, капельника над кв. 18, монтаж нового металл. капельника, герметизация, промазка битумом и пайка кровли | 18000 |
| 5 | Март | Очистка придомовой территории от снега с применением спецтехники | 681.48 + 2628.57 |
| 6 | Май | Замена участка стояка ЦО в подвале под кв. 1 | 4876.87 |
| 7 | июнь | Ремонт стояка ХВС в кв. 61 | 426,71 |
| 8 | Март | Ремонт м/п швов кв. 68 | 14238,89 |
| 9 | июнь | Замена участка стояка ХВС в подвале по кв. 21 | 6638.26 |
| 10 | Август | Ремонт кровли над кв.68 (90м2) | 110429,06 |
| 11 | август |  |  |

Московская 182

| № | Дата | Вид работы | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1 2 | Февраль Март март | Очистка придомовой территории от снега с применением спецтехники Очистка кровли от снега и сосулек по периметру, очистка балконов в кол-ве 11 шт., очистка козырьков в кол-ве 4х шт Очистка придомовой территории от снега с применением спецтехники | 4088.88 9150 681.48 + 2628.57 |
| 3 | май | Ремонт кровли кв.49 | 2506.55 |
| 4 | май | Ремонт поэтажного электрического щита 1 под. 3 этаж | 9362.08 |
| 5 | июль | Ремонт площадок перед входами в подъездами (3,4 под) | 12275.04 |
| 6 | Июнь | Валка дерева с последующим деревом | 10826,68 |
| 7 | август | Замена участка стояка канализации кв.41 | 13449,73 |
| 8 | Сентябрь | Ремонт межпанельных швов в кв 7 | 14811,89 |

Билибина 54

| № | Дата | Вид работы | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | Март Март | Замена участка разводки канализации в подвале Очистка придомовой территории от снега с применением спецтехники | 17591,17 681.48 |
| 3 | апрель | Ремонт входа в подъезд 2 | 8051,27 |
| 4 | июнь | Гидроизоляция ввода ЦО в подвале | 9178.41 |
| 5 | июнь | Окраска бордюров на придомовой территории | 3363.90 |
| 6 | Август | Ремонт поручней на лестничном марше | 1669,71 |
| 7 | Сентябрь | Замена подводки к радиатору в кв.14 | 987,14 |
| 8 | Сентябрь | Ремонт входной площадки в 4 под. | 23121,65 |