**Ленина 13**

**Итого = 6631,94р**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Дата** | **Вид работы** | **Стоимость** |
| 1 | январь | Очистка придомовой территории от снега с применением спецтехники | 1350+1350 |
| 2 | февраль | Очистка придомовой территории от снега с применением спецтехники | 2400 |
| 3 | апрель | Восстановление освещения лестничной клетки во 2-ом подъезде на 8-ом этаже  | 1531.94 |
| 4 | май | Ремонт кровли над машинным отделением лифта (1 под) | 7967.66 |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Ленина 15**

**Итого = 60698р**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Дата** | **Вид работы** | **Стоимость** |
| 1 | январь | Очистка придомовой территории от снега с применением спецтехники | 1350+1350+1543 |
| 2 | март | Ремонт ВРУ | 21729.78 |
| 3 | март  | Изоляция трубопровода ЦО на чердаке  | 9737.21 |
| 4 | май | Замена запорной (дублирующей) арматуры на узле ЦО  | 24989.41 |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Ленина 16**

**Итого = 13630.68р**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Дата** | **Вид работы** | **Стоимость** |
| 1 | январь | Восстановление электропроводки на лестничных клетках  | 12087.68 |
| 2 | январь | Очистка придомовой территории от снега с применением спецтехники | 1543 |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Ленина 27**

**Итого = 78326р**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Дата** | **Вид работы** | **Стоимость** |
| 1 | январь | Очистка придомовой территории от снега с применением спецтехники | 1350+1350+2700 |
| 2 | февраль | Ремонт козырька и закрепление входной двери в подъезд 3 | 8500 |
| 3 | январь | Очистка кровли от снега,наледей и сосулек по периметру дома 155мп, очистка балконов 11шт | 12500 |
| 4 | февраль | Очистка придомовой территории от снега с применением спецтехники | 2400 |
| 5 | февраль | Очистка кровли от снега над квартирой 19 (29м2) | 2030 |
| 6 | апрель | Ремонт входной группы и надподъездного козырька в подъезде № 3 | 19754,44 |
| 7 | май | Ремонт входной площадки 1 под | 25113.90 |
| 8 | май | Ремонт водосточной системы в местах соединения элементов в подъезде № 2 и 4 | 2629.09 |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Ленина 27к1**

**Итого =39580.47 р**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Дата** | **Вид работы** | **Стоимость** |
| 1 | январь | Очистка придомовой территории от снега с применением спецтехники | 1350+1350+2700 |
| 2 | январь | Очистка кровли от снега, наледей и сосулек по периметру дома 142мп, очистка крыш балконов 10 шт,очистка кровли от снега над квартирами 20, 19,35 (129м2) | 15050 |
| 3 | февраль | Очистка придомовой территории от снега с применением спецтехники | 2400 |
| 4 | февраль | Очистка кровли от снега над квартирами 17,19,20,50 ( 213м2) | 10650 |
| 5 | март  | Ремонт ВРУ  | 6080.47 |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Ленина 28**

**Итого = 39549р**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Дата** | **Вид работы** | **Стоимость** |
| 1 | январь | Очистка придомовой территории от снега с применением спецтехники | 1543 |
| 2 | февраль | Очистка кровли от снега,наледей и сосулек по периметру дома 80мп, очистка крыш балконов 6шт | 4900 |
| 3 | февраль | Очистка кровли от снега ,наледей, сосулек по периметру дома(74мп) | 4440 |
| 4 | май | Замена участка стояка канализации в кв 8 и замена запорной арматуры на стояке ХВС | 16731.70 |
| 5 | май | Установка осветительных приборов с датчиками движения на лестничных клетках во 2-ом подъезде с 1-го по 5-ый этаж | 6753.23 |
| 6 | май | Ремонт входной площадки 1 под | 5182.14 |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Ленина 37**

**Итого =95861.1 р**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Дата** | **Вид работы** | **Стоимость** |
| 1 | январь | Очистка придомовой территории от снега с применением спецтехники | 1350+1350 |
| 2 | январь | Очистка крыш балконов 3 шт ,очистка кровли от снега над квартирами 47, 63,78 (126м2) | 6750 |
| 3 | январь | Очистка кровли от снега, наледей и сосулек по периметру дома 194мп, очистка крыш балконов 20шт, | 12700 |
| 4 | февраль | Ремонт межпанельных швов кв 43 | 13844.33 |
| 5 | февраль | Очистка придомовой территории от снега с применением спецтехники | 2400 |
| 6 | февраль | Очистка кровли от снега над квартирами 46,47 (93м2) |  4650 |
| 7 | февраль | Очистка кровли от снега ,наледей, сосулек по периметру дома(194мп) и очистка крыш балконов в кол-ве 18шт  | 12400 |
| 8 | март  | Ремонт межпанельных швов в кв.43, 46 | 11950.05 |
| 9 | май | Замена запорной арматуры на системе ЦО в подвале  | 28466.72 |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Ленина 37а**

**Итого = 67692р**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Дата** | **Вид работы** | **Стоимость** |
| 1 | январь | Очистка придомовой территории от снега с применением спецтехники | 1350+1543+2700 |
| 2 | январь | Ремонт системы ЦО в н/п (ООО «Планета» - Магнит Косметика) | 9674,19 |
| 3 | январь | Восстановление уличного освещения в 3 под | 4542.53 |
| 4 | январь | Очистка кровли от снега, наледей и сосулек по периметру дома 194мп, очистка крыш балконов 18 шт, | 12400 |
| 5 | февраль | Очистка придомовой территории от снега с применением спецтехники | 2400 |
| 6 | февраль | Замена запорной арматуры на стояке ЦО по кв 73 | 8874.23 |
| 7 | февраль | Очистка кровли от снега ,наледей, сосулек по периметру дома(194мп) и очистка крыш балконов в кол-ве 16шт  | 12100 |
| 8 | март  | Ремонт поэтажного щита на 3 этаже в подъезде № 5  | 4625,42 |
| 9 | апрель | Ремонт межпанельных швов по квартире 9  | 8314.42 |
| 10 | апрель | Поверка приборов учета, установленных на системе отопления  | 8920 |
| 11 | май | Герметизация ввода теплотрассы  | 7483.37 |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Ленина 53**

**Итого. = 39856р**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Дата** | **Вид работы** | **Стоимость** |
| 1 | январь | Очистка придомовой территории от снега с применением спецтехники | 1350+1543+2700 |
| 2 | январь  | Ремонт зонтов над вентканалами во 2-ом и 4-ом под. | 5529,42 |
| 3 | январь | Очистка кровли от снега 11м2 (4под) | 1500р |
| 4 | январь | Очистка кровли от снега, наледей и сосулек по периметру дома 188мп, очистка крыш балконов 12 шт, очистка кровли от снега над квартирами 36 (60м2) | 14200 |
| 5 | февраль | Очистка придомовой территории от снега с применением спецтехники |  |
| 6 | февраль | Очистка кровли от снега ,наледей, сосулек по периметру дома(186мп) и очистка крыш балконов в кол-ве 9шт  | 10650 |
| 7 | апрель | Поверка приборов учета, установленных на системе отопления | 29710 |
| 8 | май | Герметизация ввода теплотрассы | 6912.99 |
| 9 | май | Ремонт пола в тамбуре подъезда № 2 | 2384.28 |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Ленина 55**

**Итого= 5593р**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Дата** | **Вид работы** | **Стоимость** |
| 1 | январь | Очистка придомовой территории от снега с применением спецтехники | 1350+1543+2700 |
| 2 | февраль | Очистка кровли от снега ,наледей, сосулек Руслан | 4500 |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Ленина 59**

**Итого = 241776.45р**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Дата** | **Вид работы** | **Стоимость** |
| 1 | январь | Очистка придомовой территории от снега с применением спецтехники | 1350+ 5400 |
| 2 | январь  | Ремонт козырька над входом на почту  | 4971.0 |
| 3 | февраль | Очистка придомовой территории от снега с применением спецтехники | 2868.7 |
| 4 | январь | Монтаж утеплителя на чердаке над квартирами 29.30.31.32 (258м2), монтаж пароизоляции (258м2), монтаж гидроизоляции (над кв 32) (1м2) | 39700 |
| 5 | январь | Очистка кровли от снега и сосулек по периметру здания 47мп в районе кв 29.30.32 | 2450р |
| 6 | январь | Очистка кровли от снега над квартирами 29,30,31,32 (147м2) | 9000 |
| 7 | январь | Очистка кровли от снега, наледей и сосулек 98мп | 7500 |
| 8 | январь | Очистка кровли от снега, наледей и сосулек 98мп,  | 8500 |
| 9 | январь | Очистка кровли от снега, наледей и сосулек по периметру дома 115 мп  | 8050 |
| 10 | февраль | Очистка кровли от снега,наледей и сосулек по периметру дома 314мп  | 20410 |
| 11 | февраль | Очистка крыши от снега и наледи (15мп) над Почтой с применением автовышки | 9030.81 |
| 12 | февраль | Устранение течи на радиаторе в кв 63 | 4164.10 |
| 13 | февраль | Проведение строительно-технической экспертизы крыши  | 80000  |
| 14 | февраль | Устройство продуха в подвальном помещении подъезда №2 с устройством металлического каркаса  | 16500 |
| 15 | февраль | Очистка кровли от снега ,наледей, сосулек по периметру дома(93мп)  | 7500 |
| 16 | апрель | Ремонт поэтажного щита 2 под. 5 этаж | 4994.71 |
| 17 | апрель | Ремонт кровли в местах протечек над квартирами 29,30,32 Герметизация карнизных свесов урсой  | 14381.84 |

**Ленина 63/10**

**Итого = 11121.03р**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Дата** | **Вид работы** | **Стоимость** |
| 1 | январь | Очистка придомовой территории от снега с применением спецтехники | 5400 |
| 2 | февраль  | Очистка подвесных желобов от снега и наледи (3шт) с применением автовышки | 5721.03 |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Пролетарская 112**

**Итого = 34168.99р**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Дата** | **Вид работы** | **Стоимость** |
| 1 | январь | Очистка придомовой территории от снега с применением спецтехники | 1350+1543 |
| 2 | январь  | Восстановление освещения лестничных клеток 4 под. 4эт. | 3073.99 |
| 3 | январь | Очистка кровли от снега над квартирами 34, 49 (95м2) | 4750 |
| 4 | февраль | Очистка кровли от снега над квартирами 35, 49, 50 (116м2) | 5800 |
| 5 | март  | Ремонт межпанельных швов в кв 46-49 | 17652.00 |
| 6 | апрель  | Герметизация примыкания балконной плиты к стене 4мп | 5286.51 |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Пролетарская 112к1**

**Итого = 35318.48р**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Дата** | **Вид работы** | **Стоимость** |
| 1 | январь | Очистка придомовой территории от снега с применением спецтехники | 1350+1543 |
| 2 | март  | Замена участка стояка ГВС в кв 16, 19 | 11185.47 |
| 3 | март  | Замена участка стояка ХВС в кв 5-8 | 10863.80 |
| 4 | май | Ремонт входной площадки в подъезде № 1 | 10376.21 |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Пролетарская 133**

**Итого = 104729.73р**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Дата** | **Вид работы** | **Стоимость** |
| 1 | январь | Замена запорной арматуры на стояке ЦО в подвале и на чердаке по кв. 43 | 18661.34 |
| 2 | январь | Очистка придомовой территории от снега с применением спецтехники | 1350+1350 |
| 3 | январь | Очистка крыши от сосулек  | 4200.00 |
| 4 | февраль | Очистка придомовой территории от снега с применением спецтехники | 2868.7 |
| 5 | февраль | Очистка кровли от снега и наледей и над квартирой 73 Руслан | 4500 |
| 6 | март | Замена козырька над входом в магазин «Сатурн» | 13016.17 |
| 7 | апрель  | Замена участка разводки ХВС в подвале 1 под.  | 58783.52 |
| 8 | май | Ремонт стояка ХВС (врезка) с установкой запорной арматуры | 10458.71 |
| 9 | май | Ремонт стояка ХВС в кв 68,72,73 | 18682.16 |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Пролетарская 139**

**Итого = 48961р**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Дата** | **Вид работы** | **Стоимость** |
| 1 | январь | Очистка придомовой территории от снега с применением спецтехники | 1350р+1350+1543 |
| 2 | январь | Очистка кровли от снега, наледей и сосулек по периметру дома 195мп, очистка крыш балконов 18 шт,  | 12450 |
| 3 | март | Замена запорной арматуры на стояке ЦО в подвале под кв.52 | 3910.73 |
| 4 | апрель | Косметический ремонт подъезда№ 3 | 28357.27 |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Пролетарская 157**

**Итого = 18003.72р**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Дата** | **Вид работы** | **Стоимость** |
| 1 | январь | Очистка придомовой территории от снега с применением спецтехники | 1350+1350 |
| 2 | февраль | Очистка придомовой территории от снега с применением спецтехники | 2868.7 |
| 3 | январь | Очистка кровли от снега,наледей и сосулек по периметру дома 68мп, очистка балконов 4шт, спуск воды | 4500 |
| 4 | февраль | Замена подводки к радиатору в кв 31 | 7934.72 |
| 5 | апрель  | Ремонт кровли в местах протечек над квартирой 23 | 3251.70 |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Чижевского 7**

**Итого = 45252р**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Дата** | **Вид работы** | **Стоимость** |
| 1 | январь | Очистка придомовой территории от снега с применением спецтехники | 1350+1543+2700 |
| 2 | апрель |  Укрепление парапетов на кровле дома | 26046.02 |
| 3 | май | Ремонт входных порогов в 2023г | 30230.19 |
| 4 | май | Ремонт этажного электрического щита на 2-ом этаже | 9429.61 |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Чижевского 14**

**Итого = 44347.65р**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Дата** | **Вид работы** | **Стоимость** |
| 1 | январь | Очистка придомовой территории от снега с применением спецтехники | 1350+2700 |
| 2 | январь | Очистка кровли от снега, наледей и сосулек по периметру дома 138мп, очистка крыш балконов 11 шт | 8550 |
| 3 | февраль | Замена участка стояка канализации в кв 19 | 14983.90 |
| 4 | февраль | Замена участка стояка ХВС в кв.2 | 16763.75 |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Чижевского 18**

**Итого = 4218.7р**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Дата** | **Вид работы** | **Стоимость** |
| 1 | январь | Очистка придомовой территории от снега с применением спецтехники | 1350 |
| 2 | февраль | Очистка придомовой территории от снега с применением спецтехники | 2868.7  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Теренинский 2**

**Итого = 2700р**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Дата** | **Вид работы** | **Стоимость** |
| 1 | январь | Очистка придомовой территории от снега с применением спецтехники | 1350+1350 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**В. Андриановой 20**

**Итого = 23125.2р**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Дата** | **Вид работы** | **Стоимость** |
| 1 | январь | Очистка придомовой территории от снега с применением спецтехники | 1350+1350 |
| 2 | февраль | Очистка придомовой территории от снега с применением спецтехники | 2868.7 |
| 3 | январь | Замена запорной арматуры на стояке ЦО в подвале по кв.3 | 12056.50 |
| 4 | январь | Очистка кровли от снега,наледей и сосулек по периметру дома 92мп, очистка балконов 6шт | 5500р |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**В. Андриановой 62**

**Итого = 23799**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Дата** | **Вид работы** | **Стоимость** |
| 1 | январь | Очистка придомовой территории от снега с применением спецтехники | 1350+1350 |
| 2 | январь | Утепление стояков ЦО в подвале  | 13329.33 |
| 3 | февраль | Очистка кровли от снега ,наледей и сосулек по периметру (71мп) | 3550 |
| 4 | апрель | Поверка приборов учета, установленных на системе отопления | 29710 |
| 5 | май | Герметизация ввода теплотрассы  | 4220.80 |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**В. Андриановой 68**

**Итого = 1350р**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Дата** | **Вид работы** | **Стоимость** |
| 1 | январь | Очистка придомовой территории от снега с применением спецтехники | 1350 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Московская 180**

**Итого = 417704р**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Дата** | **Вид работы** | **Стоимость** |
| 1 | январь | Очистка придомовой территории от снега с применением спецтехники | 1350+1543 |
| 2 | январь | Ремонт двери на входе в подвал | 5015.98 |
| 3 | февраль | Очистка придомовой территории от снега с применением спецтехники | 2868.7 |
| 4 | январь | Очистка кровли от снега и сосулек над кв 18 (42м2), очистка кровли от снега и наледей по периметру 138мп, очистка крыши балконов в кол-ве 12шт, очистка козырьков над подьездами в кол-ве 4шт | 11400 |
| 5 | январь | Очистка кровли от снега над квартирой 18 (42м2) | 2100 |
| 6 | январь | Очистка кровли от снега над квартирой 18 (59м2) | 2450 |
| 7 | январь | Очистка кровли от снега над квартирой 19 (60м2) | 3000 |
| 8 | январь | Очистка кровли от снега над квартирой 17 (40м2) | 2000 |
| 9 | январь | Очистка кровли от снега над квартирами 17,18 (106м2) | 5300 |
| 10 | январь | Очистка кровли от снега,наледей и сосулек 138мп и очистка балконов 10шт | 8400 |
| 11 | февраль | Очистка кровли от снега над квартирами 17,18 (90м2) | 4500 |
| 12 | февраль | Очистка кровли от снега ,наледей, сосулек по периметру дома(136мп) и очистка крыш балконов в кол-ве 12шт очистка кровли от снега над подъездом № 4(9м2), очистка кровли от снега над кв 70 (54м2) | 11750 |
| 13 | март  | Ремонт межпанельных швов , кв 66-70 | 14962.98 |
| 14 | апрель | Восстановление освещения в подвале между 3-им и 4-ым подъездами | 3749.29 |
| 15 | апрель | Ремонт поэтажного щита в 1-ом под. на 4-ом этаже | 7262.50 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 | май | Ремонт кровли над квартирами № 17,18,19,70 (382.8 м2) | 330052.47 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Московская 182**

**Итого = 32777р**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Дата** | **Вид работы** | **Стоимость** |
| 1 | январь | Очистка придомовой территории от снега с применением спецтехники | 1350+1543 |
| 2 | февраль | Очистка придомовой территории от снега с применением спецтехники | 2868.7 |
| 3 | февраль | Очистка кровли от снега,наледей и сосулек по периметру дома 138мп, очистка крыш балконов 12шт | 8700 |
| 4 | февраль | Очистка кровли от снега ,наледей, сосулек по периметру дома(136мп) и очистка крыш балконов в кол-ве 12шт , очистка кровли от снега над квартирой 34( 36м2) | 10400 |
| 5 | апрель | Ремонт кровли в местах протечек над квартирами № 49,50 | 5027.23 |
| 6 | апрель  | Ремонт кровли в местах протечек над квартирой 34 | 3989.84 |
| 7 | февраль  | Проведение дератизации подвального помещения S=700 кв.м | 6795.60 |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Суворова 151**

**Итого = 9214р**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Дата** | **Вид работы** | **Стоимость** |
| 1 | январь  | Очистка придомовой территории от снега с применением спецтехники | 2700 |
| 2 | февраль | Очистка кровли от снега,наледей и сосулек по периметру дома 48мп | 2880 |
| 3 | июнь | Установка металлических решеток на продухи в подвале  | 3634 |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Суворова 153к3**

**Итого = 42170р**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Дата** | **Вид работы** | **Стоимость** |
| 1 | январь | Очистка придомовой территории от снега с применением спецтехники | 1350 |
| 2 | март | Замена участка стояка канализации в кв 28 | 14053.96 |
| 3 | апрель | Ремонт надподъездных козырьков 1 и 2 под.  | 11170.66 |
| 4 | май | Проведение дезинсекции подвального помещения S=300 кв.м | 4816.80 |
| 5 | июнь | Устройство металлического козырька над входом в подьезд № 2 | 10780.72 |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Билибина 54**

**Итого = 21663.74р**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Дата** | **Вид работы** | **Стоимость** |
| 1 | январь | Очистка придомовой территории от снега с применением спецтехники | 1350+1543 |
| 2 | февраль | Очистка придомовой территории от снега с применением спецтехники | 2868.7 |
| 3 | февраль | Очистка кровли от снега ,наледей, сосулек по периметру дома(128мп) и очистка крыш балконов в кол-ве 12шт и козырьков над подъездами в кол-ве 4 шт | 9400 |
| 4 | май | Ремонт наружнего водостока в районе подъезда № 2 | 6502.04 |
| 5 | май | Ремонт подвесных желобов и кровли в местах протечек в подъезде № 1 | 11645.87 |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Баррикад 140**

**Итого = 31013.56р**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Дата** | **Вид работы** | **Стоимость** |
| 1 | январь | Очистка придомовой территории от снега с применением спецтехники | 1350+1350+1543 |
| 2 | январь | Очистка кровли от снега,наледей и сосулек по периметру дома 194мп, очистка балконов 15шт | 11950 |
| 3 | март  | Замена участка стояка канализации в кв 47 | 14820.56 |
| 4 | апрель | Поверка приборов учета, установленных на системе отопления | 4750 |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |